| 新乡市第四人民医院牙科综合治疗椅采购项目 工作台账 |
| --- |
| 2023 年 月 日 | 编号： |
| 单位名称 | 新乡市第四人民医院 | 联系人 | 张彦锋 | 联系电话 | 7117067 |
| 货物名称 | 数量 | 预算金额 | 实际金额 | 资金来源 |
| 牙科综合治疗椅 | 一台 | 50000元 | / | 自筹资金 |
| 询价情况 | 备注：投报价格含全套设备运输、安装调试、培训等。相关技术要求如下： 1. 符合人体工学原理设计要求，电动控制； 2.调节范围：超低椅位设计，座椅高度、靠背电动调节； 3.所有使用功能均为全电脑控制，并设置有预置椅位； 4.机椅互锁功能，当动态器械工作时，椅位运动自动锁定； 5.遇阻保护功能，椅座下降过程中遇到阻力时，下降自动停止并小幅上升，避免意外发生 6.治疗机平衡臂带自动气锁功能； 7.冷光手术灯，带强制降温，手柄可拆卸消毒，带感应开关及调光，三关节旋转； 8.内置管路清洗消毒系统； 9.配套设施包括：高速气涡轮手机（四孔）二套；低速气马达手机（四孔）一套；三用喷枪 （冷、热各一支）；洁牙机、光固化机、牙科静音无油空气压缩机、豪华医师椅各一台（个）。 |
|  | 供应商名称 | 报价 | 联系人 | 电话 |
|  | 结果 |
|  | 采购单位代表签字 |  | 询价人 |  |