附件：

血液透析室水处理设备更换材料报价单

| 项目 | 单位 | 数量 | 报 价 | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石英砂/锰砂 | 公斤 | 200 |  |  |
| 活性炭 | 公斤 | 50 |  |  |
| 软化树脂 | 升 | 100 |  |  |
| 反渗膜（4040） | 支 | 5 |  |  |
| 水处理设备及管道消毒 | 次 | 1 |  |  |
| 压力表 | 个 | 6 |  |  |
| 总金额： |  |  | 小写： 大写： |  |

公司名称（盖章）：

项目联系人：

联系电话：

报价日期：