附件：

血液透析室水处理设备更换材料报价单
	项目
	单位
	数量
	报 价
	备注（品牌）

	石英砂/锰砂
	公斤
	200
	
	

	活性炭
	公斤
	50
	
	

	软化树脂
	升
	100
	
	

	反渗膜（4040）
	支
	5
	
	

	水处理设备及管道消毒
	次
	1
	
	

	压力表
	个
	6
	
	

	总金额：
	小写：
大写：



公司名称（盖章）：
项目联系人：
联系电话：
报价日期：
